ЛОТ № 5

ТЗ № 771 от 07.02.25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку насоса типа UPS-32-80В 180

согласно плану закупок вспомогательного оборудования

для ЦЭС СОФ 1РУ на 2025 год

1. Назначение: предназначен для циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения.

2. Технические характеристики:

| Метод установки | Поверхностный |
| --- | --- |
| Производительность, не менее | 11 м3/ч |
| Напор | # 7,5 м |
| Давление | # 10 бар |
| Материал корпуса | # Чугун |
| Мощность, не более | # 220 Вт |
| Питающее напряжение | # 220 В |
| Количество скоростей | 3 |
| Температура перекачиваемой жидкости | До +110 С0 |
| Габаритные размеры, не более | 170х180х190 мм |
| Масса, не более | 5 кг |

3. Количество: 1 шт.

4. Срок поставки: наименьший

5. Требования к документации: паспорт, руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть представлена на русском языке.

6. Гарантийные обязательства: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

7.Требования к предложению: техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы, изложенной в техническом задании. Предложение признается не соответствующим, если:

-  оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.