ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фильтр чугунный фланцевый (сетчатый) Ду 100мм

- Назначение

Фильтр чугунный фланцевый предназначен для очистки технической воды от крупных механических примесей.

2.	Технические требования

  - Условный проход (диаметр): Ду100;

  - Давление: 1,6Мпа;

  - Строительная длина: 305мм;

  - Материал корпуса: чугун;

  - Тип присоединения: фланцевое;

  - Рабочая температура: 100оС;

  - Размер улавливаемых частиц (ячейка сетки): 3мм.

3. Количество

3.1. Количество – 1шт.

Мастер по ремонту оборудования старший 			Могилевец В.В.

исп. Могилевец В.В.

тел.: 29-56-45