ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

затвор дисковый НПВХ Ду 75мм

- Назначение

Затвор дисковый НПВХ Ду 75мм предназначен для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах в качестве запорной арматуры.

2.	Технические требования

  - Условный проход (диаметр): Ду75;

  - Давление: 1,0Мпа;

  - Строительная длина: 50мм;

  - Рабочая среда: вода;

  - Материал корпуса: НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид);

  - Тип присоединения: межфланцевое;

  - Рабочая температура: 0-50оС;

  - Тип уплотнения: EPDM;

  - Тип управления: ручное.

3. Количество

3.1. Количество – 3шт.

Мастер по ремонту оборудования старший 			Могилевец В.В.

исп. Могилевец В.В.

тел.: 29-56-45