Приложение № 2697 от 16.06.2025 к типовому техническому заданию №6.1

на закупку задвижки стальной марки 30с41н\ж для комплектации объекта капитального строительства развитие солеотвала по линии ОШ №3 и №4 первая очередь СОФ-3РУ.

2.Условия эксплуатации.

1.Рабочая среда – рассол.

3.Технические требования.

3.1. Условный проход:

3.1.2. DN 400 по ГОСТ 28338. РN 16 по ГОСТ 26349

3.6. Тип шпинделя: выдвижной.

3.8. Тип конструкции проточной части корпуса: полнопроходная.

3.14. Тип управления: ручное, маховик.

4.Количество и срок поставки в соответствии с планом.