Приложение № 4518 от 10.12.2024 к типовому техническому заданию №6.1

на закупку задвижек стальных марки 30с41н\ж для СОФ-3РУ в 2025 году.

2.Условия эксплуатации.

1.Рабочая среда – рассол.

3.Технические требования.

3.1. Условный проход:

3.1.2. DN 200, 250, 300 по ГОСТ 28338. РN 16 по ГОСТ 26349

3.6. Тип шпинделя: выдвижной.

3.8. Тип конструкции проточной части корпуса: полнопроходные.

3.14. Тип управления: ручное, маховик.

4.Количество и срок поставки в соответствии с планом.