УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Беларуськалий» ________________Петровский А.Б. «___»__________________ 2024г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение

# электроводонагревателя HORIZONT 10EWS-15VB или аналога

для яслей-сада № 7 УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий»

Водонагреватель предназначен для нагрева воды в столовых и бытовых помещениях организаций и т.п. при наличии холодного водоснабжения.

- Технические характеристики:

- внутреннее покрытие бака - эмаль;

- способ нагрева - электрический;

- теплоизоляция со всех сторон бака;

- многоступенчатая защита: от перегрева, сухого включения и избыточного давления;

- тип установки: над раковиной, подключение нижнее;

- регулировка температуры от 30оС до 75оС

- сертификат соответствия требованиям безопасности и гигиенический сертификат;

- укомплектован фильтром очистки воды;

- объем бака, л: 10;

- мощность ТЭНа – 1,5кВт;

- напряжение - 220В;

- давление не более 0,75 МПа:

- габаритные размеры не более, мм: 750х550х350;

- Срок службы: не менее 5 лет.

- Требования к документации:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- вся документация должна быть представлена на русском языке

- заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

- Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев от даты ввода товара в эксплуатацию. Отсчет указанного выше срока гарантии в отношении отремонтированных (замененных) частей товара, поставленных (отремонтированных) взамен дефектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию, и составляет 24 месяца.

- Количество: 1 шт.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в                                       последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

Заведующий яслями - садом № 7                                             И.И.Трофимович

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

управления социального развития и ЖКХ                               Л.Л.Бизунок

Начальник ЖКХ                                                                          Ю.А.Чакур

Хамицевич

236992

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1669 |
| Дата регистрации | 29.03.2024 |
| Дата создания | 27.03.2024 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое задание на электроводонагреватель |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |